Organic  Impurities  in  fine  Aggregate  for  Concrete

(  ASTM  D 40 – 92  )

ขอบข่าย

เพื่อหาค่าสารอินทรีย์ในทรายผสมคอนกรีตว่าจะมีปริมาณมากกว่าข้อกำหนดหรือไม่

เครื่องมือ

1.  ขวดแก้วใสมีความจุประมาณ  350  มิลลิลิตร  หรือ  ประมาณ  470  มิลลิลิตร  พื้นที่หน้าตัดเป็นรูปไข่หรือรูปรี  พร้อมจุกหรือฝาปิดปากขวด

2.  สารละลาย  Sodium Hydroxide 3 %  โดยน้ำหนัก  เตรียมได้โดยใช้  Reagent grade  ของ  Sodium  Hydroxide ( Na O H )  3  ส่วนโดยน้ำหนัก  ละลายในน้ำกลั่น  97  ส่วนโดยน้ำหนัก ( หรือผสมสารละลายให้ได้ความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.025 )

3.  แก้วสีมาตรฐาน ( the  glass  color  standards  )  ซึ่งจะมี  5  สี  จากอ่อนไปหาเข้ม  บรรจุอยู่ในแผงเดียวกัน  สีมาตรฐานคือสี  No. 3  (  No.1 สีอ่อน   No.5 สีเข้ม  )

วิธีทดลอง

1.  ทำระดับความจุที่ขวดทดลอง  2  ระดับคือ  130  มิลลิลิตร  และ  200  มิลลิลิตร

2.  เติมทรายลงในขวดที่ระดับ  130  มิลลิลิตร

3.  เติมสารละลาย  Na O H 3 %  ลงในขวดให้ได้ระดับประมาณ  200  มิลลิลิตร  ปิดปากขวดเขย่าให้ทั่วแล้วเติมสารละลาย  Na O H 3 %  ให้ได้ระดับ  200  มิลลิลิตร

4.  ปิดปากขวดแล้วเขย่าขวดอย่างแรงและนานพอสมควร  ตั้งทิ้งไว้โดยปราศจากการรบกวน  24  ชม.

การรายงาน

1.  นำแก้วสีมาตรฐานมาเทียบกับสีของสารละลายเหนือทรายในขวดทดลอง  แล้วรายงาน  เช่น  No.1  ,  No.1  -  No.2  ,  No.2  ,  No.2  -  No.3    แก่กว่าสี  No.3